## Лист1
Номенклатура | Ед. изм. | Количество | Описание | Картинка 1 | Картинка 2 | Картинка 3 | Артикул | Цена
Аэратор коньковый FACHMANN с фильтром | шт | 45.0 | Обеспечивает надежную вентиляцию подкровельного пространства, фильтр защищает от попадания снега, мусора и насекомых. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 400
Аэратор кровельный А110Y | шт | 46.0 | Предназначен для отвода водяных паров из кровельного пирога, предотвращает образование вздутий на плоской кровле. | #VALUE!
Аэратор кровельный А75х375 PP | шт | 360.0 | Кровельный вентилятор из ударопрочного полипропилена для просушивания утеплителя плоских кровель.
Аэратор кровельный А75х375 PVC | шт | 725.0 | Аэратор из ПВХ, идеально совместим с ПВХ-мембранами для герметичного сварного соединения.
Аэратор кровельный А75х375 TPO | шт | 120.0 | Вентиляционный элемент из ТПО-полимера, предназначен для использования на кровлях из ТПО-мембран.
Винт-саморез остроконечный FACHMANN NCRP-4,8x70мм | шт | 48000.0 | Остроконечный крепеж со стойким антикоррозийным покрытием для фиксации теплоизоляции к профлисту и дереву.
Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x100мм | шт | 400.0 | Саморез со сверлом для прямого монтажа кровельных систем к металлическому основанию (до 2-3 мм).
Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x120 мм | шт | 69200.0 | Надежный крепежный элемент с буром для толстых слоев теплоизоляции.
Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x140 мм | шт | 1800.0 | Удлиненный кровельный саморез со сверлом для монтажа многослойной изоляции к металлу.
Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x160 мм | шт | 2400.0 | Саморез увеличенной длины с буром для крепления кровельного пирога.
Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x60мм | шт | 48000.0 | Стандартный кровельный саморез со сверлом для монтажа к металлическим конструкциям.
Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x70мм | шт | 80000.0 | Крепежный элемент со сверлом для надежного механического крепления мембран.
Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x80мм | шт | 47250.0 | Саморез с повышенной защитой от коррозии, оснащен буром на конце.
Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-5,5x35 мм | шт | 125000.0 | Утолщенный саморез-сверло для высоких ветровых нагрузок и плотных оснований.
Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN RDRP-4,8х60мм | шт | 12600.0 | Профессиональный кровельный винт для механического крепления гидроизоляционного слоя.
Воронка кровельная V 110X300 | шт | 108.0 | Универсальная кровельная воронка для организации эффективного водостока с плоских крыш.
Воронка кровельная V-TPO 110x450 | шт | 75.0 | Воронка с заводским фартуком из ТПО для абсолютно герметичной приварки к ТПО-мембранам.
Воронка кровельная VM 110x450 | шт | 150.0 | Модернизированная воронка с увеличенной длиной патрубка для многослойных кровельных систем.
Воронка кровельная VM 160x450 | шт | 20.0 | Воронка увеличенного диаметра (160 мм) для кровель с большой площадью водосбора.
Воронка кровельная VO-PVC | шт | 50.0 | ПВХ-воронка, обеспечивающая гомогенное соединение с полимерными гидроизоляционными мембранами ПВХ.
Воронка кровельная VO-TPO 110x450 | шт | 45.0 | ТПО-воронка для организации надежного внутреннего водоотвода на полимерных кровлях.
Воронка кровельная обогреваемая VMO 110x450 | шт | 32.0 | Оснащена встроенным термокабелем, предотвращающим замерзание воды в устье воронки зимой.
Воронка кровельная обогреваемая VMO 160x450 | шт | 40.0 | Обогреваемая воронка большого сечения (160 мм) для защиты системы водоотвода от наледи.
Воронка кровельная обогреваемая VMO 160x720 | шт | 12.0 | Обогреваемая воронка с удлиненным патрубком для кровель с толстым слоем утеплителя.
Воронка кровельная обогреваемая VO-TPO 110x450 | шт | 20.0 | Воронка с ТПО-фартуком и системой электрообогрева для круглогодичного водоотвода.
Воронка обогреваемая с закладным элементом VMOPro 90x300 | шт | 100.0 | Профессиональная обогреваемая воронка с закладным кольцом для плотного зажима кровельного ковра.
Воронка с закладным элементом VMPro 90x300 | шт | 36.0 | Воронка с механическим прижимным фланцем для надежной фиксации любых типов гидроизоляции.
Герметик полиуретановый FACHMANN PU 35, белый, 600 мл | шт | 11.0 | Высокоэластичный белый полиуретановый герметик для заделки швов, фальцев и стыков конструкций.
Герметик полиуретановый FACHMANN PU 35, серый, 600 мл | шт | 504.0 | Прочный серый герметик, устойчивый к УФ-излучению и деформациям, отлично подходит для кровельных работ.
Мембрана ТПО FACHMANN TPO-SR 1.5ММ 2*20М, БЕЛАЯ | м2 | 960.0 | Неармированная белая ТПО мембрана для сложных примыканий, обладает высокой отражающей способностью.
Мембрана ТПО FACHMANN TPO-RP 1.2ММ 2*25М, СЕРАЯ | м2 | 8500.0 | Армированная ТПО мембрана (1.2 мм) для создания базового долговечного гидроизоляционного ковра.
Мембрана ТПО FACHMANN TPO-RP 1.5ММ 2*20М, СЕРАЯ | м2 | 19840.0 | Утолщенная (1.5 мм) армированная ТПО мембрана с повышенной прочностью и устойчивостью к проколам.
Дорожка кровельная FACHMANN Y-образная | шт | 600.0 | Противоскользящая пешеходная дорожка для обслуживания оборудования на плоской кровле без риска повредить покрытие.
Дорожка кровельная ТПО FACHMANN | шт | 200.0 | Специализированная пешеходная дорожка из ТПО, легко приваривается к основному кровельному ковру.
Колпак Аэратора А 75 PP серый | шт | 6.0 | Сменный защитный колпак для аэратора, предотвращает попадание осадков в вентиляционную трубу.
КОЛПАК ТИАЛ.22002ЛЧ | шт | 130.0 | Надежный защитный элемент для кровельных вентиляционных и водосточных систем.
Компенсационный патрубок из пластмассы (110) | шт | 250.0 | Элемент водосточной системы (110 мм) для компенсации температурных расширений труб.
Компенсационный патрубок из пластмассы (160) | шт | 40.0 | Патрубок увеличенного диаметра (160 мм) для снятия напряжения в трубопроводах при перепадах температур.
Корпус Аэратора А 160 PP | шт | 75.0 | Основание вентиляционного аэратора большого сечения для эффективного отвода влаги.
Кровельная опора EASY FOOT 300x300 41/21 | шт | 156.0 | Опорная конструкция для легкого оборудования, кабельных лотков и трубопроводов на мягкой кровле.
Кровельная опора SOLID FOOT 350x350 | шт | 50.0 | Усиленная опора с кронштейном для тяжелого климатического и вентиляционного оборудования.
Лист с покрытием ТПО FACHMANN TPO METAL | м2 | 96.0 | Металл, ламинированный слоем ТПО, для изготовления краевых реек, капельников и сложных примыканий.
Муфта с ПВХ/ПП на чугун/сталь 110x100 | шт | 30.0 | Переходная муфта для герметичного соединения пластиковых водосточных труб с металлическими.
Отвод 90 градусов для парапетной воронки 100x100, серый | шт | 80.0 | Угловой элемент для плавного поворота сточных вод от парапетной воронки в наружную трубу (серый).
Отвод 90 градусов для парапетной воронки 100x100, черный | шт | 22.0 | Угловой элемент для плавного поворота сточных вод от парапетной воронки в наружную трубу (черный).
Парапетная воронка с листвоуловителем VC-PP 100x100x650 | шт | 29.0 | Боковая (парапетная) воронка из полипропилена с защитной решеткой от листьев и мусора.
Парапетная воронка с листвоуловителем VC-PVC 100x100x650 | шт | 97.0 | Боковая воронка из ПВХ, обеспечивает идеальную свариваемость с ПВХ-мембранами на парапетах.
Парапетная воронка с листвоуловителем VC-TPO 100x100x650 | шт | 82.0 | Боковой водоотвод из ТПО-полимера для горизонтального вывода воды через парапетную стену.
Парапетная воронка с угловым отводом VC-PVC 100x100 ЭКОНОМ | шт | 16.0 | Бюджетное решение для бокового водоотвода через парапет на ПВХ-кровлях.
Парапетная воронка с угловым отводом VC-PVC 100x100x650 | шт | 180.0 | Удлиненная парапетная воронка ПВХ в комплекте с угловым отводом для наружного водостока.
Патрубок компенсационный ПНД 110 | шт | 60.0 | Деталь из полиэтилена низкого давления для компенсации линейного удлинения труб 110 мм.
Патрубок компенсационный ПНД 160 | шт | 20.0 | Деталь из полиэтилена низкого давления для труб увеличенного диаметра 160 мм.
ПВХ металл, м2 | м2 | 36.0 | Оцинкованная сталь с нанесенным слоем ПВХ для создания жестких примыканий и ветровых планок.
Праймер битумный FACHMANN 18 л./16 кг | шт | 33.0 | Грунтовочный состав для подготовки бетонных оснований перед наплавлением рулонной гидроизоляции.
Праймер битумный FACHMANN 21,5 л./16 кг | шт | 22.0 | Битумный праймер в таре увеличенного объема, обеспечивает отличную адгезию кровельных материалов.
Телескопический крепеж FACHMANN 15х50 мм | шт | 26000.0 | Полимерный дюбель (длина 50 мм) для исключения мостиков холода при креплении теплоизоляции.
Телескопический крепеж FACHMANN 15х80 мм | шт | 74400.0 | Полимерный дюбель (длина 80 мм) для надежной фиксации кровельного пирога.
Телескопический крепеж FACHMANN 15х100 мм | шт | 101520.0 | Полимерный дюбель (длина 100 мм), работает в паре с кровельным саморезом.
Телескопический крепеж FACHMANN 15х120 мм | шт | 20160.0 | Полимерный дюбель (длина 120 мм) для механического крепления теплоизоляционных плит.
Телескопический крепеж FACHMANN 15х130 мм | шт | 58300.0 | Полимерный дюбель (длина 130 мм), предотвращает повреждение гидроизоляции головкой самореза.
Телескопический крепеж FACHMANN 15х140 мм | шт | 6580.0 | Полимерный дюбель (длина 140 мм) для средних толщин теплоизоляционного слоя.
Телескопический крепеж FACHMANN 15х150 мм | шт | 16200.0 | Полимерный дюбель (длина 150 мм) для крепления плоской кровли.
Телескопический крепеж FACHMANN 15х170 мм | шт | 5180.0 | Полимерный дюбель (длина 170 мм) из ударопрочного пластика.
Телескопический крепеж FACHMANN 15х180 мм | шт | 10560.0 | Полимерный дюбель (длина 180 мм) для кровель с увеличенным слоем утеплителя.
Телескопический крепеж FACHMANN 15х200 мм | шт | 1000.0 | Полимерный дюбель (длина 200 мм) для глубокой фиксации в несущем основании.
Телескопический крепеж FACHMANN 15х220 мм | шт | 8320.0 | Полимерный дюбель (длина 220 мм) для экстремально толстых кровельных пирогов.
Телескопический крепеж FACHMANN 15х240 мм | шт | 7920.0 | Удлиненный полимерный дюбель (длина 240 мм) для систем с высокой теплоизоляцией.
Телескопический крепеж FACHMANN 15х260 мм | шт | 10340.0 | Максимально длинный полимерный дюбель (260 мм) для специального кровельного крепежа.
Труба соединительная | шт | 180.0 | Универсальный патрубок для соединения элементов внутреннего и внешнего водоотвода.
Экструдированная ПВХ воронка | шт | 10.0 | Жесткая воронка из экструдированного ПВХ, обладает повышенной стойкостью к деформациям.